ГУО «Иванская средняя школа Чашникского района»

С 08.04 по 21.04.2025 проведен мониторинг государственного учреждения образования «Иванская средняя школа Чашникского района» (юридический адрес: Чашникский район, а.г. Иванск, ул. Спортивная, д. 30А., по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

- не обеспечено отделение противопожарными перегородками 1 –го типа и перекрытиями 3-го типа помещений, в которых располагается учреждение дошкольного образования от помещений общего среднего образования. При этом обеспечить наличие обособленных выходов наружу (пути эвакуации из помещения школы не должны проходить через помещения детского сада) п.10 ОТПБ, п.8.2.4.1, п.7.5.5.1 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность».

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного нарушения, явилось недостаточное знание руководителем субъекта требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей.

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, СПИ «Молния». Вышеуказанные системы обслуживаются специализированной организацией Производственно-торговое унитарное предприятие «Витебское предприятие противопожарных работ» в соответствии с договором на техническое обслуживание №6 от 03.01.2025г.

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 3 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 3 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.