ГУО «Детский сад №6 г. Чашники»

С 09.01 по 17.01.2025 проведен мониторинг государственного учреждения образования «Детский сад №6 г. Чашники» (юридический адрес: Чашникский район, г. Чашники, ул. Ленинская, д. 86а., по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

форма журнала регистрации противопожарных инструктажей не соответствует предъявляемым требованиям (Приложение 2 к Инструкции о порядке работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 №82).

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного нарушения, явилось недостаточное знание руководителем субъекта требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей.

Здание детского сада оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, СПИ «Молния». Вышеуказанные системы обслуживаются специализированной организацией Производственно-торговое унитарное предприятие «Витебское предприятие противопожарных работ» в соответствии с договором на техническое обслуживание №6 от 03.01.2025г.

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 4 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 4 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.