Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Чашникского района на 2026-2030 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новолукомль, ул. Панчука, д. 20 | 1990 | 5 | панели | 3186 | _ | 2026 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезд, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Новолукомль, ул. Панчука, д. 14 | 1988 | 5 | панели | 7693 | _ | 2026 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезд, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Новолукомь, ул. Энергетиков, д. 49 | 1995 | 5 | панели | 4265 | _ | 2027 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезд, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Чашники, ул. Ленинская, д. 121 | 1979 | 5 | панели | 4140,3 | _ | 2027 | ремонт кровли, балконов, лоджий, козырьков входов в подъезд, отмостки, замена оконных и дверных проемов в подъездах, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение), канализационных выпусков (по результатам обследования) |
| г. Новолукомль, ул. Набережная, д. 27 | 1978 | 5 | панели | 2966 | _ | 2027 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезд, балконов, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения. |
| г. Новолукомль, ул. Панчука, д. 10 | 1984 | 5 | панели | 3059 | _ | 2028 | ремонт кровли, козырьков входов подъезд, отмостки, герметизация стыков, ремонт т фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Чашники, ул. Ленинская, д. 113 | 1976 | 5 | кирпич | 2837 | _ | 2028 | ремонт кровли, балконов, лоджий, козырьков входов в подъезды, отмостки, замена оконных и дверных проемов в подъездах, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение), канализационных выпусков (по результатам обследования) |
| г. Новолукомль, ул. Энергетиков, д. 27 | 1979 | 5 | объемные блоки | 2924 | _ | 2028 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезд, балконов, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Чашники, пер. Строительный, д. 4 | 1990 | 3 | кирпич | 1430 | _ | 2028 | ремонт кровли, балконов, лоджий, козырьков входв в подъезды, отмостки, замена оконных и дверных проемов в подъездах, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение), канализационных выпусков (по результатам обследования) |
| г. Новолукомль, ул. Энергетиков, д. 33 | 1990 | 5 | панели | 4183 | _ | 2029 | ремонт кровли, козырьков входов подъезд, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Новолукомль, ул. Набережная, д. 29 | 1984 | 5 | панели | 2984 | _ | 2029 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезд, балконов, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Чашники, пер. Коммунальный, д. 2 | 1989 | 5 | панели | 3678 | _ | 2029 | ремонт кровли, балконов, лоджий, козырьков входов в подъезды, отмостки, замена оконных и дверных проемов в подъездах, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение), канализационных выпусков (по результатам обследования) |
| г. Новолукомль, ул. Панчука, д. 8 | 1982 | 5 | панели | 7312 | _ | 2030 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезд, балконов, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения |
| г. Чашники, пер. Ленинский 1-й, д. 16 | 1983 | 5 | панели | 2166 | _ | 2030 | ремонт кровли, козырьков входов в подъезды, балконов, отмостки, герметизация стыков, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, цоколя, замена окон в подъездах, ремонт системы водоснабжения, водоотведения (по результатам обследования) |