Государственного учреждения образования  «Детский сад №2 г. Новолукомля»

С 19.12 по 24.12.2025 проведен мониторинг государственного учреждения образования  «Детский сад №2 г. Новолукомля» (юридический адрес: г. Новолукомль, ул. Энергетиков, д. 14 а), по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

- Не в полном объёме обозначены указательные знаки пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, эвакуационный выход (в помещении психолога на 1 этаже на двери отсутствует табличка «ВЫХОД») (п.44 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 г.);

- 	Не проведена корректировка планов эвакуации людей при пожаре по форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям  (фактические размещения РПИ не соответствуют планам эвакуации) (п.45 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – общие требования), Приложение 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82.);

Представителями обслуживающей организации проведена проверка работоспособности и исправности данных систем, системы находятся в работоспособном и исправном состоянии, составлены программы проверки соблюдения требований ТНПА при ТО и Р систем ПА и ПДЗ, качества выполняемых работ.

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 4 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 4 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.