Государственного учреждения образования  «Детский сад №4 г. Новолукомля»

С 12.12 по 22.12.2025 проведен мониторинг государственного учреждения образования  «Детский сад №4 г. Новолукомля» (юридический адрес: г. Новолукомль, ул. Панчука, д. 2 а), по соблюдению законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» а именно:

- не обеспечено соответствие дымонепроницаемых дверей лестничных клеток (в дверях выходящих в лестничные клетки отсутствуют уплотнительные притворы, а также не в полном объеме установлены устройства автоматического самозакрывания) (п. 9 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования));

В ходе проведений мониторинга проведен инструктаж работников (проинструктировано 4 человека), а также выступление в трудовом коллективе на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ» (присутствовало 4 человека).

Чашникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.