Простые правила электробезопасности!

Статистика свидетельствует о том, что основными причинами электротравматизма является недостаточная осведомленность об опасности действия электрического тока и несоблюдение элементарных требований электробезопасности в быту.

04.08.2025 в Миорском районе в аг. Идолга пострадавшая выполняла подключения самодельного компрессора, приспособленного для накачивания воздуха в верхнее кольцо наливного бассейна, расположенного во дворе жилого дома. Компрессор подключался к электрической сети при помощи отрезка провода с оголенными токоведущими частями. Дочь пострадавшей, услышав крики во дворе жилого дома, выбежав на улицу и увидела мать, лежавшую на земле, в руке у которой находился провод с неизолированными (оголенными) наконечниками. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.

09.08.2025 в Россонском районе в аг. Клястицы пострадавший оказывал помощь племяннику по откачке воды из ямы в месте повреждения водопровода. Пострадавший, держа включенный фекальный насос руками, начал вести себя странно. При попытке извлечь его из ямы, со слов племянника, он почувствовал на себе воздействие электрического тока. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Госэнергогазнадзор напоминает:

-необходимо постоянно следить за исправным состоянием электропроводки, выключателей, розеток, удлинителей, а также шнуров и самих бытовых электроприборов. Не пользуйтесь самодельными удлинителями, неисправными вилками и электропроводкой с поврежденной изоляцией;

- помните: ванная комната, погреб, санузел, гараж, хозпостройка являются помещениями с повышенной опасностью поражения электрическим током из-за наличия в них влажности и токопроводящих конструкций (полов, стен);

- не извлекайте вилку из розетки, взявшись за провод! Провод может оборваться, оголив токоведущие части, находящиеся под напряжением;

- не прикасайтесь одновременно к электрическим приборам и батареям отопления, водопроводным и газовым трубам;

- при пользовании переносными электроприборами, электронасосами на дачных и приусадебных участках обязательно применяйте устройство защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА;

- не подключайте одновременно к электрической сети большое количество бытовых электрических приборов — это может привести к перегрузке электрической сети и, как результат – к пожару;

Соблюдение указанных правил является гарантом Вашей безопасности!

| Инспектор районной энергогазинспекции, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору |  |  |  | Е.Н. Трусов |
| --- | --- | --- | --- | --- |