Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда г. Чашники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес жилого дома | Годпостройки | Этажность | Материал стен | Общая площадьквартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| г. Чашникиул. Колхозная, д.7 | 1972 | 4 | кирпич | 1413 |   | 2021 |  ремонт кровли, балконов, лоджий, козырьков входов, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул. Стадионная, д.8 | 1969 | 3 | кирпич | 639 |   | 2021 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Луначарского, д.2 | 1971 | 2 | кирпич | 395 |   | 2021 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Советская, д.69 | 1967 | 2 | кирпич | 692 |   | 2021 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники,ул.Колхозная, д.22 | 1965 | 3 | кирпич | 973 |   | 2021 |  ремонт кровли, вентканалов, балконов, козырьков входов, отмостки, цоколь,замена оконных и дверных проемов, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Советская, д.66 | 1975 | 3 | кирпич | 1070 |  | 2022 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Стадионная, д.14 | 1961 | 2 | кирпич | 613 |   | 2022 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Октябрьская, д.10 | 1973 | 2 | кирпич | 454 |   | 2022 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуск |
| г. Чашники, ул.Стадионная, д.4 | 1953 | 2 | кирпич | 262 |   | 2022 | ремонт кровли, фасада,балконов, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Ленинская, д.139 | 1968 | 2 | кирпич | 696 |  | 2022 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, пер.Молодежный, д.5 | 1981 | 3 | кирпич | 1411 |   | 2022 | ремонт кровли, козырьков, лоджии, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Стадионная, д.10 | 1963 | 2 | кирпич | 603 |  | 2023 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуск |
| г. Чашники, ул.Стадионная, д.12 | 1962 | 2 | кирпич | 621 |  | 2023 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, пл.Свободы, д.4 | 1961 | 2 | кирпич | 323 |   | 2023 | ремонт кровли, фасада, козырьков, отмостки, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, пер.Молодежный, д.1 | 1976 | 3 | кирпич  | 1037 |   | 2023 |  ремонт кровли, вентканалов, балконов, козырьков входов, отмостки, цоколь,замена оконных и дверных проемов,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Колхозная, д.20 | 1981 | 4 | кирпич | 946 |   | 2023 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуск |
| г. Чашники, ул.Колхозная, д.20А | 1964 | 3 | кирпич | 2876 |   | 2024 |  ремонт кровли, вентканалов, лоджий, козырьков входов, отмостки, цоколь,замена оконных и дверных проемов, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Мелиоративная, д.29 | 1987 | 3 | панели | 1292 |   | 2024 |  ремонт кровли, вентканалов, балконов, лоджий, козырьков входов, отмостки, цоколь,замена оконных и дверных проемов, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Ленинская, д.117 | 1973 | 3 | кирпич | 1373 |   | 2025 |  ремонт кровли, вентканалов, балконов, козырьков входов, отмостки, цоколь,замена оконных и дверных проемов,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Советская, д.68 | 1982 | 3 | панели | 1276 |   | 2025 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |
| г. Чашники, ул.Колхозная, д.18 | 1976 | 3 | кирпич | 1397 |  | 2025 | ремонт кровли, козырьков, отмостки, балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт вентканалов, цоколь,ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение), канализационные выпуски |