АКТ №   24

проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов

« 18  » августа 2024 г.

Объект:                                      жилой дом

(наименование)

Расположенный по адресу:                г. Бешенковичи, ул. Садовая, д.55

(область, район, город, улица, номер дома, корпус)

Представитель специализированной организации:

УП «Дымопроверка», инженер Иванов Иван Иванович

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представитель заказчика:

ТС «Новосёлы», председатель Петров Пётр Петрович

(организация, должность, фамилия, имя, отчество представителя организации или собственника (потребителя газа)

составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния и прочистка дымовых каналов в указанном доме с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования:

проточные газовые водонагреватели

(указывается тип (марка) газоиспользующего оборудования)

а также вентиляционных каналов с целью определения пригодности для обеспечения естественной вентиляции в помещениях.

Проверкой установлено:

1. Объект состоит из:

60 квартир, в том числе в 48 квартирах (в помещениях кухонь)

(указываются помещения, в которых находится газоиспользующее оборудование)

установлены газовые водонагреватели

2. Состояние дымовых каналов в помещениях:

2.1. обособленность (необособленность):             обособленные

2.2. размеры:                                         0,15 × 0,2 м

2.3. материал, из которого они изготовлены:             кирпич

2.4. наличие прочистных карманов:                   в наличии

2.5. плотность и обособленность каналов проверена методом:

задымления, протокол № 1

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)